ПРАЙС-ЛИСТ

на электроводоподогреватели с автоматической защитой

от суммы закупа,  рублей с НДС

| Внешний вид | Модель | до 50 000 руб | до 200 000 руб | от 200 000 руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭВП - 3 Ph - 3/2/1 кВт т/регулятор, авт.выкл | 2367 | 2212 | 2067 |
|  | ЭВП - 4,5 Ph – 4,5/3/1,5 кВт т/регулятор, авт.выкл | 2525 | 2360 | 2206 |
|  | ЭВП - 6 Ph - 6/4/2 кВт т/регулятор, авт.выкл | 2588 | 2419 | 2261 |
|  | ЭВП - 9 Ph - 9/6/3 кВт т/регулятор, авт.выкл | 2773 | 2592 | 2422 |
|  | ЭВП - 12 Ph - 12/8/4 кВт т/регулятор, авт.выкл | 2971 | 2777 | 2595 |
|  | ЭВП - 18 Ph - 18 кВт т/регулятор, авт.выкл | 6177 | 5773 | 5395 |
|  | ЭВП - 24 Ph - 24 кВт т/регулятор, авт.выкл | 7129 | 6663 | 6227 |
|  | ЭВП - 36 Ph – 36 кВт т/регулятор, авт.выкл | 9267 | 8661 | 8094 |

ПРАЙС-ЛИСТ

на электроводоподогреватели

от суммы закупа,  рублей с НДС

| Внешний вид | Модель | до 50 000 руб | до 200 000 руб | от 200 000 руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭВП - 3М Ph - 3/2/1 кВт т/регулятор | 2276 | 2127 | 1988 |
|  | ЭВП - 4,5М Ph – 4,5/3/1,5 кВт т/регулятор | 2428 | 2269 | 2121 |
|  | ЭВП - 6М Ph - 6/4/2 кВт т/регулятор | 2489 | 2326 | 2174 |
|  | ЭВП - 9М Ph - 9/6/3 кВт т/регулятор | 2666 | 2492 | 2329 |
|  | ЭВП - 12М Ph - 12/8/4 кВт т/регулятор | 2857 | 2670 | 2495 |
|  | ЭВП - 18М Ph - 18/9 кВт т/регулятор | 6056 | 5660 | 5290 |
|  | ЭВП - 24М Ph - 24/12 кВт т/регулятор | 6989 | 6532 | 6105 |
|  | ЭВП - 36М Ph - 36/18 кВт т/регулятор | 9084 | 8490 | 7935 |

Конструкция электроводоподогревателя

## Преимущества электрокотлов нашего производства

- Увеличенный объем нагреваемой емкости (колбы)

Большой объем колбы позволяет ТЭНам без перегрева равномерно нагревать теплоноситель системы отопления, что существенно продлевает им срок эксплуатации.

- Улучшенная циркуляция теплоносителя

В электрокотлах нашего производства присоединительные патрубки расположены линейно вверх-вниз, что улучшает циркуляцию нагреваемой жидкости, позволяя эффективнее нагревать систему отопления. Так же конструкцией предусмотрено подключение насоса к пульту управления котла.

- Ступенчатое переключение мощности и регулировка температуры

Благодаря ступенчатому переключению мощности и регулировке температуры вы можете выбрать оптимальный режим работы, тем самым сохраняя тепло, экономите электроэнергию.

- Цельный корпус со съемной панелью

Для электромонтажа достаточно отсоединить от корпуса съемную панель и произвести подключение к электросети.

Технические характеристики электроводоподогревателей

| Параметры | ЭВП-3М | ЭВП-3 | ЭВП-4.5М | ЭВП-4.5 | ЭВП- 6М | ЭВП- 6 | ЭВП-9М | ЭВП-9 | ЭВП-12М | ЭВП-12 | ЭВП-18М | ЭВП-18 | ЭВП-24М | ЭВП-24 | ЭВП-36М | ЭВП-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220/380 | 380 |
| Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м, м2 | 30 | 30 | 41 | 41 | 54 | 54 | 82 | 82 | 108 | 108 | 163 | 163 | 217 | 217 | 325 | 325 |
| Регулирование температуры теплоносителя – плавная с регулировкой от 0(С до 85(С | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ступени регулирования мощности, кВт | 1/ 2/ 3 | 1/ 2/ 3 | 1,5/ 3,0/4,5 | 1,5/ 3,0/4,5 | 2/ 4/ 6 | 2/ 4/ 6 | 3/ 6/ 9 | 3/ 6/ 9 | 4/8/12 | 4/8/12 | 9/ 18 | 18 | 12/24 | 24 | 18/36 | 36 |
| С автоматической защитой каждой ступени мощности | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Диаметр патрубков | 1” (25 мм) | 1 ¼ ” (32 мм) |
| Габариты, мм | 255 130 440 | 255 130 670 | 380 130 670 | 380 130 870 |
| Масса, кг | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 18,5 | 18,8 | 19,4 | 19,7 | 26,2 | 26,5 |
| Срок службы | 7 лет |